
中国石化销售股份有限公司

湖南怀化中方时代大道加油站

新增尾液加注机项目
专项安全评价报告
湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

APJ-（湘）-019
 2025年4月23日

中国石化销售股份有限公司

湖南怀化中方时代大道加油站

新增尾液加注机项目
专项安全评价报告
[image: image1.png]



法定代表人：杜浩楠
技术负责人：于  洋
项目负责人：杨文举

2025年4月23日
评  价  人  员

	项目名称
	中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方时代大道加油站新增尾液加注机项目专项安全评价报告

	
	姓 名
	证书编号
	从业登记编号
	专业
	签字

	项目负责人
	杨文举
	1800000000200180
	019748
	化工工艺
	

	项目组成员
	韩旭光
	S011013000110192000558 
	028030
	安全工程
	

	
	张玉田
	 1500000000300178
	028499 
	安全工程
	

	
	李陇陇
	0800000000202666
	012667
	工业电气自动化
	

	
	牟海强
	1100000000302739
	024848
	自动化
	

	
	陈留红
	0800000000204067
	012293
	化工机械
	

	
	郑维强
	 0800000000303371
	 014211
	工业电气自动化
	

	报告编制人
	韩旭光
	S011013000110192000558 
	028030
	安全工程
	

	报告审核人
	陈晓雄
	0800000000207597
	008583
	化工机械
	

	过程控制

负责人
	王志超
	S011044000110193002009
	039259
	建筑工程
	

	技术负责人
	于洋
	0800000000101939
	000300
	化学工程
	


前  言

中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方时代大道加油站（以下简称“时代大道加油站”）成立于2014年2月21日，位于湖南省怀化市工业园时代路6号。由于环境保护需要，柴油车必须满足更高的排放标准，国六标准要求氮氧化物排放降低80%，这需要通过尾气处理系统来实现。尿素加注是这一系统的重要组成部分，确保车辆在运行过程中持续加注尿素，以保持尾气处理系统的有效性。为了满足广大柴油车加注尾气处理液的需求，中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司在时代大道加油站实施了中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方时代大道加油站新增尾液加注机项目。‌

受中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司委托，湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司依照《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修正）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）等法律法规的要求，对中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方时代大道加油站新增尾液加注机项目使用过程中涉及安全的各个方面进行安全专项评价，本次评价不针对加油站危险化学品经营许可证延期换证工作。

本次安全专项评价是基于项目目前的状况和条件作出评价结论，一旦情况、条件发生变化，都可能使安全状况发生改变。因此，被评价单位应加强安全生产与经营的监督、管理、保障工作，对本评价报告中提出的“建议补充的安全对策措施”应积极落实。

本报告采用胶装形式，未盖“湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司”章无效；本报告涂改、缺页无效；本报告报告编制人、项目负责人、报告审核人、技术负责人和过程控制负责人未签字无效；复制本报告无重新加盖印章无效。

报告在编制过程中，得到了有关部门及相关领导、专家、同仁的大力支持，在此深表谢意。

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

2025年4月23日

目  录

1第1章 编制说明


11.1安全评价目的


11.2安全评价依据


41.3安全评价范围


41.4安全评价程序


5第2章 被评价单位、被评价项目的基本情况


52.1 项目概况


62.2 加注机平面布置情况


72.3 工艺流程图


82.4主要设备设施


82.5化学品物料


82.6 公辅工程


92.7安全配置


102.8安全管理


11第3章 危险、有害因素分析结果


113.1 主要化学品物料的危险、有害特性分析结果


113.2新增加注机与加油站原有设施危险性分析


113.3 加注机运营过程中危险有害因素分析


133.4 工艺流程辨识结果


133.5 重大危险源辨识结果


133.6其他辨识结果


143.7重大生产安全事故隐患分析


143.8重大火灾事故隐患分析


15第4章 评价单元的划分及评价方法的选择


154.1评价单元的划分


154.2评价方法的选择


154.3评价方法的简介


17第5章 评价分析


175.1安全评价现场检查表


215.2安全评价现场检查表汇总


22第6章 建议补充的安全对策措施


24第7章 评价结论


247.1评价结果


257.2 综合结论


26附件目录




第1章 编制说明

1.1安全评价目的

为了贯彻“以人为本，坚持人民至上、生命至上”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保经营单位符合国家法律法规及标准要求，保障劳动者在经营过程中的安全与健康；通过安全评价。本报告主要是对经营单位在时代大道加油站新增尾液加注机项目经营活动中存在的主要危险、有害因素进行识别，指出安全隐患及原有设备设施对该项目新增的柴油尾气处理液加注机的相互影响提出补充和完善的对策措施与建议，提高危险化学品经营单位的安全管理水平，为应急管理部门进行安全监督、管理提供技术支持。

1.2安全评价依据

1.2.1 法律、法规
表1-1 法律法规清单

	序号
	法律、法规及文件通知名称
	文号或发布日期

	1
	中华人民共和国劳动法
	国家主席令[1994]第28号令；2009年第18号修正；2018年第24号修正

	2
	中华人民共和国职业病防治法
	国家主席令[2001]第60号令；2011年第52号修正；2016年第48号修正；2017年第81号修正，2018年第24号修正

	3
	中华人民共和国安全生产法
	国家主席令[2002]第70号令；2009年第18号修正；2014年第13号修正；2021年第88号修正

	4
	中华人民共和国突发事件应对法
	主席令[2007]第 69 号，主席令[2024]第25号修订

	5
	中华人民共和国消防法
	国家主席令[2008]第6号令；2019年第29号修订；2021年第81号令

	6
	危险化学品安全管理条例
	国务院令[2011]第591号；2013年第645号修正

	7
	生产安全事故报告和调查处理条例
	国务院令[2007]第493号

	8
	危险化学品经营许可证管理办法
	安监总局令[2012]55号，2015年第79号修正

	9
	重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）
	安监总管三[2013]12号

	10
	重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）
	安监总管三[2013]3号

	11
	危险化学品目录（2015版，2022年调整版）
	国家安全生产监督管理局等十部委公告2015年第5号

	12
	特别管控危险化学品目录(第一版)
	应急管理部等四部委公告2020年第3号

	13
	易制爆危险化学品名录
	公安部令[2017]公告

	14
	各类监控化学品名录
	工业和信息化部[2020]第52号

	15
	化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）
	原安监总管三[2017]121号


1.2.2标准及规范性引用文件
表1-2 标准清单
	序号
	名称
	文号或发布日期

	1
	安全标志及其使用导则
	GB2894-2008

	2
	企业职工伤亡事故分类
	GB6441－1986

	3
	消防安全标志第1部分：标志
	GB13495.1-2015

	4
	危险化学品重大危险源辨识
	GB18218－2018

	5
	建筑抗震设计标准
	GB/T50011-2010（2024年版）

	6
	消防设施通用规范
	GB55036-2022

	7
	建筑防火通用规范
	GB55037-2022

	8
	汽车加油加气加氢站技术标准
	GB50156-2021

	9
	爆炸危险环境电力装置设计规范
	GB50058-2014 

	10
	建筑灭火器配置设计规范
	GB50140-2005

	11
	建筑灭火器配置验收及检查规范
	GB50444-2008

	12
	重大火灾隐患判定方法
	GB35181-2017

	13
	生产过程危险和有害因素分类与代码
	GB/T13861-2022

	14
	工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
	GBZ2.1-2019/XG1-2022/XG2-2024


	15
	工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素
	GBZ2.2-2007

	16
	加油站作业安全规范
	AQ3010-2022

	17
	安全评价通则
	AQ8001-2007

	18
	汽车加油加气站消防安全管理
	XF/T 3004-2020


1.2.3评价项目有关技术及资料
安全评价委托书。

2） 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司与本公司签订的技术咨询合同。

3）《安全评价方法应用指南》刘铁民、张兴凯、刘功智编，化学工业出版社。

4）《安全评价》国家安全生产监督管理局主编，煤炭工业出版社。

5）《加油站经营与管理》中国石化出版社。

6）《加油站百例事故分析》中国石化出版社。

1.3安全评价范围

经中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司和湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司双方共同协商，本次专项安全评价的范围为中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方时代大道加油站新增尾液加注机项目使用过程中涉及安全的各个方面进行安全专项评价。
加油站危化品经营、存储、运输等不在本次评价范围。
1.4安全评价程序

本次危险化学品经营单位安全专项评价工作程序见下图1-1所示：














图1-1  安全专项评价工作程序图

第3章 危险、有害因素分析结果
3.1 主要化学品物料的危险、有害特性分析结果
时代大道加油站新增尾液加注机项目涉及的化学品物料为柴油尾气处理液，柴油尾气处理液由32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水‌组成。依据《危险化学品目录（2015版，2022年调整版）》，柴油尾气处理液不属于危险化学品。
3.2新增加注机与加油站原有设施危险性分析

1、新增加注机储存、加注的柴油尾气处理液不属于危险化学品，但处理液有一定的腐蚀性，如果发生泄漏或溢出，会对加油站原有设备设施、地埋桩基等进行腐蚀，可能会引起罩棚等坍塌，对加油机的管道进行腐蚀可能会造成油品泄漏，可能会引起火灾爆炸。

2、新增加注机在运行过程中，会导致加油站内车辆增加，如未进行正确车辆疏导，可能引发车辆事故。
3、加油站原有设施发生火灾和爆炸等事故，可能会引起柴油尾气处理液受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解，将会造成事故扩大，甚至衍生次生环境污染风险。
3.3 加注机运营过程中危险有害因素分析 

通过分析，时代大道加油站新增尾液加注机项目的主要危险有害因素为火灾和爆炸、触电、车辆伤害、机械伤害等，其中最主要危险有害因素为火灾和爆炸、车辆伤害。

（1）火灾和爆炸
该加注机在经营过程可能发生火灾，如超负荷运转、电阻过大发热或绝缘不良、电气设备安装不当、维护不良出现漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火；电缆线绝缘层老化、破损，导致并线短路，产生电火花起火，可能导致加油站内发生火灾、爆炸事故。

（2）触电

项目加注机的电气线路、设备、设施如果因为漏电、绝缘破损、未安装漏电保护设施或漏电保护设施破损、停送电失误等原因，人体触及带电体或空气击穿会造成触电和电气伤害事故。此外，检修过程中也存在临时用电，如有设备故障、绝缘损坏、操作人员违章操作、误操作等可能造成电流通过人体，造成触电事故的发生。

（3）车辆伤害

车辆进出加油站，如果车辆存在缺陷、不按规定行驶、车况不良，地面破损、路况不良，或车辆入场、车辆出场、倒车不当，人员操作失误，都有可能发生车辆撞击、辗压、坠落伤害与损物事故。

（4）机械伤害

抽液泵外露转动部位有可能对人体造成机械伤害。
（5）高处坠落
加注机电力电缆和通讯电缆由罩棚柱引上，沿罩棚钢网架明敷接入站房，当电力电缆和通讯电缆出现故障需要检维修时，涉及高处作业若防护措施不到位，可能造成高处坠落伤害。

（6）其他危害

本项目的采光照明如不符合有关具体要求，采光不足可能引起操作人员的误操作，而引发各类事故；还有加油站的人为失误会造成各类事故；高温天气造成的人员中暑；寒冷天气造成人员身体机能低下；地面湿滑，可能造成滑倒、跌伤等。
3.4 工艺流程辨识结果
依据《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》，本项目柴油尾气处理液加注工艺不属于危险化工工艺。

3.5 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，柴油尾气处理液不属于危险化学品，不影响本加油站原有危险化学品重大危险源辨识结论。

该加油站原经营的汽油、柴油不构成危险化学品重大危险源。

3.6其他辨识结果
根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第 703 号，国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、2021年国办函58号令及公安部等六部门2024年8月2日联合发布公告将4-(N-苯基氨基)哌啶等7种物质列入易制毒化学品管理）中的附表《易制毒化学品的分类和品种目录》辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）（中华人民共和国公安部 2017 年公告）进行辨识，本项目不涉及易制爆化学品。

根据《危险化学品目录》（2015 版，2022 调整版）辨识，本项目不涉及剧毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》，本项目不涉及监控化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告，2020 年第 3 号）辨识，本项目不涉及特别管控危险化学品。

根据《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）辨识，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

根据（卫法监发[2003]第142号）辨识，本项目不涉及高毒物品。

3.7重大生产安全事故隐患分析

经辨识，本项目无重大生产安全事故隐患。
3.8重大火灾事故隐患分析
经辨识，本项目无重大火灾事故隐患。

第4章 评价单元的划分及评价方法的选择
4.1评价单元的划分

评价单元的划分在对危险有害因素分析的基础上，根据评价的目的和评价方法的需要将系统分成若干有限定范围和需要评价的单元，以利于评价工作的客观性和准确性。
根据本项目的安全评价范围的需要，本报告评价单元划分为平面布置、工艺系统、安全管理、重大生产安全事故隐患符合性、重大火灾隐患符合性五个评价单元。
4.2评价方法的选择

制定《安全评价现场检查表》对本项目存在的危险有害因素进行定性评价，对划分的评价单元进行分析评价。
4.3评价方法的简介

安全检查表（Safety  Check  List）是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。即为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目编制成表，以便进行系统检查的方法。

目前，安全检查表法在我国普遍用于查找系统中各种潜在的隐患，该方法能定性的评价系统危险性。本报告中依据我国现行法律法规标准规范相关条款做为检查项，评价位于湖南省怀化市工业园时代路6号的中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方时代大道加油站新增尾液加注机项目经营储存现状是否满足要求。
第5章 评价分析

5.1安全评价现场检查表
依据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原安监总管三[2017]121号）、《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）等相关规定，并结合本项目的实际情况，制定安全评价现场检查表对本项目的单元进行分析评价。     

表5.1-1 安全评价现场检查表

	一
平面布置
	符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.6条
	该产品取得了国家防爆电气产品质量监督检查中心出具的防爆合格证，见附件。
	合格

	
	当柴油尾气处理液的储液箱(罐)或橇装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m³，且储液箱(罐)或橇装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.6条
	本站加注机布置在加油岛上，其容量为1m³，符合标准要求；

加注机设备与加油岛的两侧边缘距离为100mm，与加油岛两端距离6m，符合标准要求。
	合格

	
	加油站内设备设施之间的防火间距应符合相应规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.13条
	加注机按柴油加油机对待，与站内设备设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13-1的规定，具体距离见表2.2-1。
	合格

	
	加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m~0.20m;
加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第14.2.3条
	加注机所在加油岛高0.2m，宽1.2m。
	合格

	二  工艺系统
	1、加油机不得设置在室内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.2.1条
	加注机按柴油加油机对待，布置在加油罩棚下，加油岛上，未设置在室内。
	合格

	
	2、柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.3.12条
	该加注机所有过流部件及管路均为不锈钢304材质。
	合格

	
	3、加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.3.14条
	该加注机工艺管道除必须露出地面的以外，均选择埋地敷设，管沟用中性沙子或细土填满、填实。
	合格

	三安全管理
	有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。
	《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第六条
	加油站已建立各类安全生产管理制度和岗位操作规程，加注机操作纳入原加油员岗位操作规程。
	合格

	
	前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。
	
	加注机的相关管理制度沿用原柴油加油机的相关管理制度。
	合格

	
	在危险化学品单位作业场所,应急救援物资应存放在应急教援器材专用柜、应急站或指定地点。作业场所应急物资配备应符合表1的要求。
	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2023第6条
	应急救援物资存放在应急救援器材指定地点。
	合格

	
	易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。
	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令[2016]第 88 号（2019 年第 2号令修正）第二十六条
	企业已编制应急预案并通过备案。
	合格

	四重大生产安全事故隐患符合性
	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	主要负责人、安全生产管理人员接受专门的安全生产培训并经考核合格，取得相应安全培训合格证明。
	否

	
	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	该加油站储存的汽油属于重点监管危险化学品，加油站的储存设施外部安全防护距离符合国家标准要求。
	否

	
	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	该项目加注机不涉及重点监管危险化工工艺，本项免于考评。
	否

	
	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	该加注机项目不属于在役化工装置。
	否

	
	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	该项目加注机没有使用淘汰落后安全技术工艺、设备和装备。
	否

	
	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	该项目加注机按国家标准安装使用防爆电气设备。
	否

	
	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查你治理制度。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	该项目加注机管理与操作均纳入原有的全员安全生产责任制和生产安全事故隐患排查治理制度。
	否

	
	未制定操作规程和工艺控制指标。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	已制定有操作规程和工艺控制指标。
	否

	
	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	按照国家标准制定有动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，制度有效执行。
	否

	
	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉（原安监总管三[2017]121号）
	按国家标准分区储存危险化学品。
	否

	五重大火灾隐患符合性
	生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.1
	该加注机所处加油站设置在相对独立的安全地带。
	否

	
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.2
	无此情形。
	否

	
	城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB50156对一级站的规定。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.3
	该加注机所处加油站为三级站。
	否

	
	甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.4
	无此情形。
	否

	
	公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.5
	不涉及。
	/

	
	旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷岁灭火系统或火灾自动报警系统。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.6
	不涉及。
	/

	
	易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.7
	该加注机不涉及。
	/

	
	在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.8
	不涉及。
	/

	
	托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.9
	不涉及。
	/

	
	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。
	《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.10
	不涉及。
	/


5.2安全评价现场检查表汇总

表5.2  安全评价现场检查表汇总

	序号
	名称
	应有检查项
	实际检查项

	
	
	
	合格
	不合格

	1
	平面布置与安全间距
	4
	4
	0

	2
	工艺系统
	3
	3
	0

	3
	安全管理
	4
	4
	0

	4
	重大生产安全事故隐患符合性
	10
	10
	0

	5
	重大火灾隐患符合性
	10
	10
	0

	总计
	31
	31
	0


本现场检查表共设检查项目31项，实际考评项目31项，其31项全部合格。
该项目新增加注机所涉及的平面布置、工艺系统、安全管理、等分析符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 等技术标准和规范的相关规定。
第6章 建议补充的安全对策措施
根据对该加油站所提供得文件资料和现场检查情况，为了更好地加强企业安全管理，实现项目“安稳长满优”运行，提出建议：

1.防雷、防静电设施应定期保养和维护，定期检测，确保有效。
2.做好电气设施电气绝缘和接地措施，并注意日常检查和维护。
3.对加注机做好清晰明显的指示标识，在加注区域明确区分尿素加注机和加油机的位置，避免操作混淆。
4.认真组织站内员工认真学习了解该柴油尾气处理液加注机相关设备知识和操作流程，避免因对设备和产品不熟悉而产生人为失误或误操作造成生产安全事故。
5.持续开展安全风险隐患排查工作，认真落实隐患整改。
6.该加注机按柴油加油机对待，在检修维护时，应严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》。
7.保障安全投入，确保从业人员的劳动防护用品能及时发放、应急救援器材能得到及时补充、设备故障能及时得到排除及设备更新、各类检测监测有序等。

8.针对加注机可能发生的事故类型编制现场处置方案，完善应急预案体系。
10.应急器材和消防器材应定期检查维护，确保其完好有效。

11.做好站内人员的应急抢险培训工作，提高其各类突发事件的应急技能。

12.定期开展应急预案演练和做好演练档案记录，针对演练中发现的问题，对事故应急预案加以修订，以提高事故应急预案的实用性和可操作性，从而整体提升应急处置实战能力。
第7章 评价结论

7.1评价结果

通过对时代大道加油站新增尾液加注机项目的核实检查、有害因素的识别、分析和评价，根据国家有关法律、法规、规章及技术标准，本着公平、科学、合法、自主的安全评价原则，对本项目使用过程中涉及安全的各个方面评价如下：

7.1.1危险、有害因素分析评价结论

1.时代大道加油站新增加注机未涉及使用与存储危险化学品。
2.依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018）进行辨识，柴油尾气处理液不属于危险化学品，不影响本加油站原有重大危险源辨识结论，该加油站原经营的汽油、柴油不构成危险化学品重大危险源。
3.根据《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》，时代大道加油站柴油尾气处理液加注工艺不属于危险化工工艺。

4.该项目不涉及易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒化学品、监控化学品、特别管控危险化学品、重点监管的危险化学品、高毒物品。
5.该项目在经营过程中，如果疏于防范，可能会导致火灾和爆炸、触电、车辆伤害、高处坠落、其他伤害等事故，其中火灾和爆炸、车辆伤害对加注机经营的影响较大，在日常经营和管理过程中应重点防范。
7.1.2 安全评价现场检查表评价结果

采用安全评价现场检查表对本项目中新增加注机平面布置、工艺系统、安全管理、重大生产安全事故隐患符合性、重大火灾隐患符合性进行安全评价，检查项目共31项均为合格。
7.2 综合结论

时代大道加油站新增尾液加注机项目符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014 ）等相关法律、法规的要求。

                       湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

                                     2025年4月23日
前期准备








辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元








选择评价方法








定性、定量评价








提出安全对策措施建议





做出评价结论





编制专项安全评价报告








GBZ2.1-2019/XG1-2022/XG2-2024






